## Sheet1
scenario_id | hour | electric_load_kw | heat_load_kw | grid_buy_kw | pv_used_kw | pv_curtail_kw | wind_used_kw | wind_curtail_kw | heat_pump_power_kw | heat_pump_heat_kw | is_heat_pump_on | gas_boiler_heat_kw | gas_consumption_m3 | carbon_emission_kg | power_balance_residual_kw | heat_balance_residual_kw
S0 | 0 | 5200 | 6200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 687.6664 | 4854.4394 | 0 | 0
S0 | 1 | 5000 | 6100 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 676.575 | 4700.902 | 0 | 0
S0 | 2 | 4800 | 6000 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 665.4836 | 4547.3645 | 0 | 0
S0 | 3 | 4700 | 5900 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 654.3922 | 4458.6171 | 0 | 0
S0 | 4 | 4800 | 5800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 643.3008 | 4499.4497 | 0 | 0
S0 | 5 | 5200 | 6000 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 665.4836 | 4806.5245 | 0 | 0
S0 | 6 | 6200 | 6500 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 720.9406 | 5574.2116 | 0 | 0
S0 | 7 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 776.3975 | 6212.3186 | 0 | 0
S0 | 8 | 7600 | 6800 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 754.2147 | 6553.1438 | 0 | 0
S0 | 9 | 8100 | 6000 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 665.4836 | 6685.4345 | 0 | 0
S0 | 10 | 8300 | 5200 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 576.7524 | 6623.3553 | 0 | 0
S0 | 11 | 8200 | 4800 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 532.3869 | 6462.7356 | 0 | 0
S0 | 12 | 8000 | 4600 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 510.2041 | 6285.2408 | 0 | 0
S0 | 13 | 7900 | 4600 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 510.2041 | 6220.4508 | 0 | 0
S0 | 14 | 8000 | 4800 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 532.3869 | 6333.1556 | 0 | 0
S0 | 15 | 8300 | 5200 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 576.7524 | 6623.3553 | 0 | 0
S0 | 16 | 8600 | 5700 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 632.2094 | 6937.5123 | 0 | 0
S0 | 17 | 9000 | 6400 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 709.8492 | 7364.3742 | 0 | 0
S0 | 18 | 8800 | 7000 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 776.3975 | 7378.5386 | 0 | 0
S0 | 19 | 8200 | 7200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 798.5803 | 7037.7135 | 0 | 0
S0 | 20 | 7400 | 7000 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 776.3975 | 6471.4786 | 0 | 0
S0 | 21 | 6500 | 6800 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 754.2147 | 5840.4538 | 0 | 0
S0 | 22 | 5800 | 6500 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 720.9406 | 5315.0516 | 0 | 0
S0 | 23 | 5400 | 6300 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 698.7578 | 5007.9768 | 0 | 0
S1 | 0 | 5200 | 6200 | 1000 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 687.6664 | 2133.2594 | 0 | 0
S1 | 1 | 5000 | 6100 | 500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 676.575 | 1785.352 | 0 | 0
S1 | 2 | 4800 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 665.4836 | 1437.4445 | 0 | 0
S1 | 3 | 4700 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 654.3922 | 1413.4871 | 0 | 0
S1 | 4 | 4800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 643.3008 | 1389.5297 | 0 | 0
S1 | 5 | 5200 | 6000 | 40 | 160 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 665.4836 | 1463.3605 | 0 | 0
S1 | 6 | 6200 | 6500 | 640 | 960 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 720.9406 | 1971.8876 | 0 | 0
S1 | 7 | 7000 | 7000 | 600 | 2400 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 776.3975 | 2065.7586 | 0 | 0
S1 | 8 | 7600 | 6800 | 0 | 4000 | 400 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 754.2147 | 1629.1038 | 0 | 0
S1 | 9 | 8100 | 6000 | 0 | 4900 | 1100 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 665.4836 | 1437.4445 | 0 | 0
S1 | 10 | 8300 | 5200 | 0 | 5300 | 1740 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 576.7524 | 1245.7853 | 0 | 0
S1 | 11 | 8200 | 4800 | 0 | 5400 | 2200 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 532.3869 | 1149.9556 | 0 | 0
S1 | 12 | 8000 | 4600 | 0 | 5000 | 2200 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 510.2041 | 1102.0408 | 0 | 0
S1 | 13 | 7900 | 4600 | 0 | 4500 | 1740 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 510.2041 | 1102.0408 | 0 | 0
S1 | 14 | 8000 | 4800 | 0 | 4200 | 440 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 532.3869 | 1149.9556 | 0 | 0
S1 | 15 | 8300 | 5200 | 1300 | 2800 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 576.7524 | 2088.0553 | 0 | 0
S1 | 16 | 8600 | 5700 | 3240 | 960 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 632.2094 | 3464.7683 | 0 | 0
S1 | 17 | 9000 | 6400 | 4140 | 160 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 709.8492 | 4215.5802 | 0 | 0
S1 | 18 | 8800 | 7000 | 3800 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 776.3975 | 4139.0386 | 0 | 0
S1 | 19 | 8200 | 7200 | 3000 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 798.5803 | 3668.6335 | 0 | 0
S1 | 20 | 7400 | 7000 | 1900 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 776.3975 | 2908.0286 | 0 | 0
S1 | 21 | 6500 | 6800 | 1100 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 754.2147 | 2341.7938 | 0 | 0
S1 | 22 | 5800 | 6500 | 800 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 720.9406 | 2075.5516 | 0 | 0
S1 | 23 | 5400 | 6300 | 800 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 698.7578 | 2027.6368 | 0 | 0